## ÇARŞAF
20242025-10 BAĞLICA YERLEŞKESİ ELEKTRİK BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.NO | POZ NO | İMALAT CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 35.100.2206 | 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) Gömme tip galvaniz sac pano | AD | 2
2 | 35.110.1602 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter | AD | 17
3 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD | 72
4 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta | AD | 431
5 | 35.105.1240 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta | AD | 1
6 | 35.120.1154 | 3x25 a kadar aç-kapa tip pako şalterler | AD | 1
7 | 35.125.1782 | Astronomik zaman rölesi | AD | 1
8 | 35.116.1110 | 4P 100 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1 (B sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr | AD | 13
9 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | KG | 85.44
10 | 35.150.2195 | 4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 150
11 | 35.100.2203 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | AD | 6
12 | 35.150.2194 | 4x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 350
13 | 35.100.2104 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | AD | 4
14 | 35.110.1201 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit | AD | 1
15 | 35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | AD | 3
16 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | AD | 17
17 | 35.105.1130 | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 3
18 | 35.105.1131 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 7
19 | 35.120.1104 | Seçici tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD | 27
20 | 35.120.1105 | Seçici tip pako şalter 3*40 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD | 2
21 | 35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | AD | 8
22 | 35.115.2502 | Transformatör 110-220/24 V 500 VA'e kadar | AD | 4
23 | 35.105.1111 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 1
24 | 35.150.2214 | 5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 12
25 | 35.150.2212 | 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 451
26 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 656
27 | 35.105.1211 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | AD | 13
28 | 35.100.2205 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | AD | 6
29 | 35.150.2196 | 4x25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 37
30 | 35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit | AD | 6
31 | 35.115.1060 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | AD | 1
32 | 35.105.1330 | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | AD | 7
33 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | AD | 13
34 | 35.150.2193 | 4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 29
35 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | MT | 173
36 | 35.150.2213 | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 45
37 | 35.100.6201 | Önden kapaklı pano | AD | 4
38 | 35.150.2201 | 4x120 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 400
39 | 35.115.1201 | 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | AD | 1
40 | 35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | AD | 12
41 | 25.8.1/004 | KOMBİ X/100 V X/5 A ELEKTRONİK SAYAÇLAR | AD | 2
42 | 35.120.2106 | Termik-mağnetik koruyucu.otom. enversör şalter 3*600 a. tablo arkası | AD | 1
43 | 35.135.2501 | Enerji analizörü | AD | 1
44 | 35.110.1753 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter | AD | 1
45 | 35.110.1205 | 3 x 200A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit | AD | 1
46 | 35.110.1151 | 3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı | AD | 1
47 | 35.150.2199 | 4x70 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 10
48 | 35.130.2201 | En az 12 kademeli Üç Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi | AD | 2
49 | 35.130.3250 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 20 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | AD | 5
50 | 35.130.3235 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | AD | 4
51 | 35.130.3225 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | AD | 2
52 | 35.125.1202 | 20 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü | AD | 5
53 | 35.125.1201 | 15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü | AD | 6
54 | 35.105.1602 | Sigortalı şalter (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) 3 x 63 A.e kadar (Trifaze) (TS EN 60947-3) | AD | 5
55 | 35.105.1601 | Sigortalı şalter ( Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici ) 3 x 25 A.e kadar (Trifaze) (TS EN 60947-3) | AD | 6
56 | 35.150.2174 | 3x95+50 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 10
57 | 35.740.1114 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/min 350 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) | AD | 1
58 | 35.120.2019 | 4 x 500 A Otomatik Transfer Şalterleri | AD | 1
59 | 35.180.2202 | 80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı | AD | 1
60 | 35.110.1104 | 3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit | AD | 1
61 | 35.190.1702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a | AD | 369
62 | 35.170.1702 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | AD | 17
63 | YFA-E01 | 4 Metre Direj 70 W | AD | 11
64 | 35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebaarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD | 697
65 | 35.170.1501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | AD | 89
66 | YFA-E02 | 21 W LED APLİK | AD | 36
67 | YFA-E03 | 18 W LED APLİK | AD | 20
68 | 35.440.2008 | Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | AD | 181
69 | 35.170.5203 | 360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü | AD | 49
70 | 35.160.3331 | Linye ve sorti haarı kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | AD | 25
71 | 35.160.3332 | Linye ve sorti haarı kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti | AD | 148
72 | 35.160.3333 | Linye ve sorti haarı kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma vavien sorti | AD | 1
73 | 35.160.3334 | Linye ve sorti haarı kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma paralel sorti | AD | 718
74 | 35.160.1180 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | AD | 61
75 | 35.160.1611 | Linye ve sorti haarı kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi (Güvenlik haı) | AD | 516
76 | 35.190.1201 | Döşeme altı kanal buatı | AD | 24
77 | 35.160.6201 | 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | MT | 1500
78 | 35.185.1812 | Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*60 a. | AD | 2
79 | 35.185.5203 | 120x240x120 Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) | AD | 1
80 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | MT | 450
81 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | MT | 220
82 | 35.750.5005 | Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 150 gr.kaynak tozuna kadar | AD | 11
83 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | AD | 14
84 | 35.160.7415 | 60X60X60 cm (tek parça beton kapaklı), Beton Menhol (Yer Altı Buatı) | AD | 2
85 | 35.140.1307 | 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | MT | 40
86 | 35.750.1504 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt | AD | 1
87 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | AD | 1
88 | 35.750.1650 | Yıldırım sayıcı | AD | 1
89 | 35.750.1600 | Çatı direği (aktif yakalama ucu için) | AD | 1
90 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG | 3600
91 | 35.190.1704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 | AD | 217
92 | 35.510.2300 | Telefon fiş prizi | AD | 103
93 | 35.515.7040 | F/UTP cat6 halojen free | MT | 16000
94 | 35.410.1103 | 3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli. | AD | 1
95 | 35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | AD | 338
96 | 35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | AD | 9
97 | 35.410.2530 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu | AD | 24
98 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD | 24
99 | 35.410.2620 | Adresli röle modülü | AD | 22
100 | 35.515.1002 | Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 | MT | 2800
101 | 35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | AD | 1
102 | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | AD | 10
103 | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | AD | 8
104 | 35.415.1460 | Paralel ihbar lambası | AD | 169
105 | 35.150.1501 | 2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | MT | 290
106 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | AD | 46
107 | 35.445.1200 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 | AD | 18
108 | 35.701.1120 | Analog Dış Hat 24 / Analog İç Hat 160 / Sayısal İç Hat 8 / Sayısal Dış Hat(PRI) _ / IP Dış Hat _ / IP İç Hat _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali (IP SİSTEM YAPILACAKTIR) | AD | 1
109 | 35.540.1003 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | MT | 510
110 | 35.540.1005 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | MT | 65
111 | 35.545.3005 | 24 fiber kapasiteli st/mm rak tipi fiber optik terminasyon birimi | AD | 10
112 | 35.550.2125 | 26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | AD | 4
113 | 35.150.3201 | 1x1,5 mm² yüksek ısıya dayanıklı silikon yalıtımlı kablolar | MT | 575
114 | 35.410.5004 | 16 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | AD | 1
115 | 35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | AD | 6
TOPLAM: